Алгоритм действий  лаборанта лаборатории клинической биохимии на автоматических биохимических анализаторах серии « Синхрон».

Процесс лабораторного анализа состоит из трех этапов:

- Преаналитический этап.

- Аналитический этап.

- Постаналитический этап.

II – этап выполняется врачом лаборатории, I и III этапы - выполняются лаборантом.

- Преаналитический этап:

1.Вымыть руки с жидким мылом, вытереть индивидуальным поло-тенцем.

2.Надеть нестерильные нитриловые перчатки.

3.Включить бактерицидную установку  «ДЕЗАР-5»,через 40 мин выключить, отметить время работы в журнал « Режим работы бактерицидной установки».

4.Включить центрифугу «MULTI CENTRIFUGE CM- 6M».

5.Проверить температурный режим в термостате, отметить данные температуры в журнал «Температурный режим  термостата».

6.Проверить температурный режим в холодильнике, отметить данные в «Журнал регистрации температурного режима холодильника №1».

7.Обработать рабочий стол ветошью, смоченной в  дезрастворе  0,1%  «Хлормисепт-Р».

8.Подготовить рабочее место, условно разделив рабочую поверхность стола на « чистую» и «грязную» половины;

-на «чистой» половине разместить чистые сектора (20-30шт.), чашки,

наконечники, маркер, дозатор.

-на « грязной» половине разместить ёмкости для отходов « Класса Б».

9.Поставить образцы исследуемой сыворотки в термостат  (t0-37) на 15-20 минут.

10. После инкубации в термостате провести визуальный осмотр образцов сыворотки с целью выбраковки (гемолиз, хилёз).

11.Образцы  сыворотки центрифугировать в центрифуге « СМ-6» при 2,5 тыс. оборотах в течение 5 минут.

12.Расставить чистые чашки в сектора, каждый сектор вмещает по 7 чашек.   Нумерация начинается слева направо.

13.Отметить место чашки в секторе, номер сектора на бланке назначения.

14.Дозатором разлить образцы сыворотки в чашки секторов. Использованные наконечники поместить в ёмкость с 0,1% « Хлормисепт-Р» для обработки.

15. Программирование назначенных исследований:

1)нажать два раза кнопку F1→указать № сектора  → ENTER.

2)указать № бланка.

3)выбрать курсором виды исследований→SELECT→ нажать F8.

4) повторить все действия для всех чашек сектора.

5) выйти из предыдущего меню с помощью клавиши « MASTER SCREEN».

6) запрограммировав один сектор, перейти к программированию последующего.

16. Программирование мочи, плазмы и других биологических жидкостей:

1) Выйти в главное меню нажав «MASTER SCREEN»→ нажать F1 (SAMPLE   PROGRAM) →F1 (PROGRAM SEKTORS).

2)Указать свободный сектор для анализа → ENTER.

3)В правом верхнем углу  перевести курсор на строку SAMPLE TUPE:

выбрать тип образца биологического материала, нажимая кнопку SELEKT.

- SERUM-сыворотка;

- PLASMA-плазма;

- TIMED URINE-суточная моча;

- RANDOM URINE-порция мочи;

- GSF-ликвор.

4) После выбора образца, повторить все последующие действия для введения задачи по видам исследований в соответствии с п.11

17. При программировании образца суточной мочи необходимо ввести дополнительные данные: VOLUME -объём мочи в мл;

CELECTION PERIOD - период времени (24часа).

18. По окончании работы рабочий стол и центрифугу обработать 2-кратно с интервалом 15 минут ветошью, смоченной в 0,1% « Хлормисепт-Р». Перчатки поместить в ёмкость с 2,0% « Трилокс».

19. Руки вымыть 2-х кратно с мылом, обработать антисептиком.

20. Включить  бактерицидную установку «ДЕЗАР-5»,через 40 мин выключить,  отметить время работы в журнале  «Режим работы бактерицидной установки».

21.Выключить центрифугу «MULTI CENTRIFUGE CM- 6M»

22.Проверить температурный режим в термостате, отметить  данные температуры в «Журнал регистрации температурного режима  термостата».

23.Проверить температурный режим в холодильнике, отметить  данные температуры в «Журнал регистрации температурного режима холодильника №1».     II. Постаналитический этап :

1.Распечатанные анализатором результаты выполненных исследований сверить с бланком назначений. Проверить  регистрационный номер биологического материала, перечень выполненных и назначенных исследований, наличие подписи врача.

2.Зарегистрировать результаты выполненных исследований в журналы регистрации поступающего биологического материала и по отделениям.

3. Разложить бланки результатов исследований в папки выдачи  для последующего поступления в отделения.