АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА  КОАГУЛОМЕТРАХ «ACL 200»,

«Benk Elektronik», АГРЕГОМЕТРЕ «БИОЛА».

Процесс лабораторного анализа состоит из 3 этапов:

I.    Преаналитический   этап.

II.   Аналитический этап.

III.  Постаналитический этап.

- ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:

- Вымыть руки с жидким мылом, вытереть индивидуальным поло-тенцем.

- Надеть нестерильные нитриловые перчатки.

- Включить бактерицидную установку  «ДЕЗАР-5»,через 40 мин выключить, отметить время работы в журнал « Режим работы бактерицидной установки».

- Включить центрифуги «MULTI CENTRIFUGE CM- 6M».

- Проверить температурный режим в термостате, отметить данные температуры в журнал «Температурный режим  термостата».

- Проверить температурный режим в холодильнике, отметить данные в «Журнал регистрации температурного режима холодильника №2».

- Обработать рабочий стол ветошью, смоченной в  дезрастворе  0,1%  «Хлормисепт-Р».

- Подготовить рабочее место, условно разделив рабочую поверхность стола на «чистую» и «грязную» половины;

-  на «чистой»  половине разместить штатив с чистыми пробирками, кюветы,  дозаторы, наконечники, маркер.

- на «грязной» половине разместить емкости для отходов «класса Б».

9. Достать реагенты из холодильника, поместить на рабочий стол (чистая зона). Проверить срок их годности. Провести процедуру приготовления реагентов в соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору.

10. Включить анализатор «АСL 200».

11. Проверить наличие бумаги в термопринтере.

12. Ввести дату с клавиатуры в формате день, месяц, год (кратко),текущее время (час, минуты)→ Enter(утвердить)→флажок ↓→PLEASE WAIT(подождите пожалуйста).

13 .Появится окно меню после достижения температуры в блоке инкубации 370 С.

14. Проверить наличие ротора в держателе.

15.Осуществить прием проб крови пациентов и заявок из отделений,

зарегистрировать заявки в  «Журнал заявок ».

16.Зарегистрировать  направления в «Журнал регистрации исследований гемостаза»: отделение, идентификационный номер пробы, Ф.И.О. пациента, назначенные исследования.

17.Разместить образцы проб пациентов в штативе согласно нумерации списка и  идентификационным номерам пациентов.

18.Центрифугирование проб:

- для получения богатой  тромбоцитами плазмы 7минут при 1500 об/мин,

- для получения бедной  тромбоцитами плазмы 15 минут при 3000 об/мин.

19. Подготовка проб для работы на коагулометре  «Benk Elektronik».  Подготовка проб для определения содержания фибриногена в плазме :

  - пронумеровать чистые пробирки согласно списку идентификационных номеров пациентов.

  - внести дозатором в каждую пробирку 500 мкл имидазолового буфера, добавить  50мкл плазмы пациента.

20. Подготовка материала для работы на агрегометре «БИОЛА».

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОНТАННОГО ЭУГЛОБУЛИНОВОГО ЛИЗИСА:

1. Дозатором добавить в пробирку  4,1мл  уксусной воды

( готовится заранее в колбе : 9,4 мл ледяной уксусной кислоты на 500 мл дистиллированной воды) и  0,25 мл исследуемой плазмы

( бестромбоцитарной).

2.Центрифугировать 7 минут при 1500 об. /мин.

3.Надосадочную жидкость слить, пробирку осушить опрокидыванием ее на фильтровальную бумагу.

4.Осадок  эуглобулинов развести 0,25мл буфера.

5.Добавить в пробирку 0,25мл раствора хлорида кальция, осторожно перемешать покачиванием пробирки.

6.Инкубировать пробирки  в термостате при температуре 37˚С.

7. Оценить визуально степень растворения сгустка через периоды: первая оценка через 60 минут, затем каждые 15 минут до полного растворения сгустка. Записать конечное  время растворения каждого  сгустка.

7.Использованные пробирки и наконечники поместить в ёмкость для отходов класса «Б».

8.Рабочий стол и поверхность анализатора обработать 2-кратно с интервалом  в 15 мин. ветошью, смоченной  0,1% «Хлормисепт – Р».

9. Перчатки поместить в ёмкость 2,0% «Трилокс».

10. Руки вымыть 2-х кратно с мылом, обработать антисептиком.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АПТВ.

2.1.  Выбрать курсором АРТТ →ENTER.

2.2.   На экране появится контрольный фрейм.

2.3.   Вылить содержимое сосуда с АПТВ - реагентом в ёмкость №2(рабочая зона  прибора).

2.4.   Вылить содержимое сосуда с раствором хлористого кальция в ёмкость  №3 (рабочая зона прибора).

2.5.   Дозатором набрать 500 мкл калибровочной плазмы и поместить в позицию «РООL» штатива для проб анализатора.

2.6.Дозатором набрать 500 мкл бедной тромбоцитами плазмы исследуемых образцов  и поместить в кюветы штатива проб анализатора в соответствии с их нумерацией.

2.7. Начать проведение анализа. Нажать флажок ↓ to start analysis.

2.8. Происходят этапы активации процесса загрузки, инкубации, получения результатов измерений.

2.9. По завершению этапа исследования образцов на экране возникают полученные данные.

2.10. Распечатать результаты исследований.

2.11. Нажать ←  чтобы сохранить результаты, прибор вернётся в REDY-главное меню.

2.12. Нажать STOP → ENTER, для внесения изменений или дополнений.

2.13. Использованные кюветы и наконечники поместить в ёмкость для отходов класса «Б».

2.14. Рабочий стол и поверхность анализатора обработать 2-кратно с интервалом в 15 мин. ветошью, смоченной  0,1% «Хлормисепт – Р».

2.15 . Перчатки поместить в ёмкость 2,0% «Трилокс».

2.16. Руки вымыть 2-х кратно мылом.

3.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИБРИНОГЕНА И ПРОТРОМБИНОВОГО ИНДЕКСА.

3.1.  Начать определение, предварительно провести калибровку.

3.2 Дозатором набрать 2000мкл стандартной плазмы и поместить в позицию «POOL» на барабане штатива анализатора.

3.3 Дозатором набрать 2000мкл Sample dilluent (раствор для разведения) и поместить в положение  «Dil» на штатив проб анализатора.

3.4. Вылить содержимое сосуда с реагентом TROMBOPLASTIN  в ёмкость № 1 (чашка находится на передней панели анализатора).

3.5.Количество плазмы и рабочего раствора должны находиться на адекватном уровне, достаточном для работы пробозаборника.

3.6.Проверить позиции на правильность заполнения чашек.

3.7.Выбрать опцию PT-FIB→  Enter→ ↑to calibrate→↑ to change→ появится фрейм, по шагам строк фрейма  указать значение плазмы калибратора фибриногена и МНО  в соответствии с инструкцией прилагаемой к набору → Enter → to start analysis→↑to see graphis→↓to continue→↑acceptable cal (если утвердить) →↓not acceptable (не утвердить) ← to return (возврат в основное меню).

3.8.Происходят этапы активации процесса загрузки, инкубации, измерений, получения результатов. Просмотреть результаты калибровки.

3.9.Выполнить исследования проб пациентов. Дозатором набрать 500мкл стандартной плазмы и поместить в позицию «POOL» на барабане штатива анализатора.

3.10.Дозатором набрать 500мкл исследуемой бедной тромбоцитами  плазмы образцов и поместить в позиции  штатива проб прибора, начиная с первой, в соответствии с их нумерацией.

3.11. Вылить содержимое сосуда с реагентом TROMBOPLASTIN  в ёмкость № 1 (чашка находится на передней панели анализатора).

3.12. Количество плазмы и рабочего раствора должны находиться на адекватном уровне.

3.13.Выбрать курсором ↕ опцию PT-FIB→Enter→↓ to start analysis

3.14. Происходят этапы активации процесса загрузки, инкубации, измерений, получения результатов. ← возврат в основное меню.

3.15.  Распечатать результаты исследований.

3.16.Использованные кюветы и наконечники поместить в ёмкость для отходов класса «Б».

3.17.   Рабочий стол и поверхность анализатора обработать 2-кратно с интервалом в 15 мин. ветошью, смоченной  0,1% «Хлормисепт – Р».

3.18.Перчатки поместить в ёмкость 2,0% «Трилокс».

3.19.Руки вымыть 2-х кратно мылом.

III.  ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП.

1.Включить «ДЕЗАР-5»,через 40 мин выключить,  отметить время работы в журнале  «Режим работы бактерицидной установки».

2.Выключить центрифугу «MULTI CENTRIFUGE CM- 6M».

3.Проверить температурный режим в термостате, отметить  данные температуры в «Журнал регистрации температурного режима  термостата».

4.Проверить температурный режим в холодильнике, отметить  данные температуры в «Журнал регистрации температурного режима холодильника №2».

5. Результаты эуглобулинового лизиса зарегистрировать в бланк назначений, затем в « Журнал регистрации исследований гемостаза».

6. Зарегистрировать  в « Журнал регистрации исследований гемостаза» результаты исследований, выполненные  и  проанализированные врачом.

7.Разложить бланки результатов исследований в папки выдачи для последующего поступления в отделения.